
附件2

河南省工业绿色低碳高效节能装备推广应用目录

	序号
	企业名称
	产品

类别
	产品名称
	产品型号
	执行的能效标准
	实测能效指标
	联系方式
	备注

	1
	洛阳北玻三元流风机技术有限公司
	风机
	GASFI系列三元流离心风机
	GASFI-9.5a-SY-A
	GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》
	90.93%
	徐方13938860086
	入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025年版）》

	2
	洛阳北玻三元流风机技术有限公司
	风机
	GASFI系列三元流离心风机
	GASFI-14.7a-SY-D
	GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》
	90.33%
	徐方13938860086
	入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025年版）》

	3
	河南森源电气股份有限公司
	变压器
	非晶立体卷铁心配电变压器
	SBH25-M.RL-630/10-NX1
	GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》
	空载损耗：240.8W；负载损耗：4879.2W；能效等级:1级
	魏凯13938906012
	入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025年版）》

	4
	河南森源电气股份有限公司
	变压器
	干式变压器
	SCB18-1600/10-NX1
	GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》
	空载损耗：1365.8W；负载损耗：10969.7W；能效等级:1级
	魏凯13938906012
	入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025年版）》

	5
	河南森源电气股份有限公司
	变压器
	干式非晶合金铁心配电变压器
	SCBH19-1600/10-NX1
	GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》
	空载损耗：504.8W；负载损耗：10837.0W；能效等级:1级
	魏凯13938906012
	入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025年版）》

	6
	河南森源电气股份有限公司
	变压器
	电力变压器
	SSZ22-63000/110-NX1
	GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》
	空载损耗：29.71kW；负载损耗：213.1kW；能效等级:1级
	魏凯13938906012
	入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025年版）》

	7
	河南森源电气股份有限公司
	变压器
	电力变压器
	SZ22-31500/35-NX1
	GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》
	空载损耗：10.5kW；负载损耗：100.45kW；能效等级:1级
	魏凯13938906012
	入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025年版）》

	8
	方快锅炉有限公司
	工业锅炉
	羽翼型深冷热水锅炉
	D7-7000
	GB/T24500-2020《工业锅炉能效限定值及能效等级》
	热效率110.24%
	杜鹏伟13403720615
	入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025年版）》

	9
	河南省四通锅炉有限公司
	工业锅炉
	节能环保贯流式蒸汽锅炉
	LSS4-1.6-Y.Q
	GB/T24500-2020《工业锅炉能效限定值及能效等级》
	热效率98.06%
	梁坤龙13461385696
	入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025年版）》

	10
	河南数字能源技术有限公司
	变压器
	油浸式电力变压器
	S22-10000/35-NX1
	GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》
	GB 20052-2024 《电力变压器能效限定值及能效等级》中能效等级1级
	朱新兵18737279879
	/

	11
	南阳市美宝环保设备有限公司
	泵
	永磁磁力泵
	MFF-655
	GB30253-2024《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》
	电机效率96.5%
	李国恩13837713299
	/



